Quelques réflexions sur la possibilité de modifier un tiroir 5A15N pour afficher la fréquence du signal sur le readout d'un 5440

1. un tiroir 5A15N peut aller dans un 5440 (en revanche, un 5A48 ne rentre pas dans un 5110)
2. comme le readout n'est pas du tout utilisé dans un 5A15N, il n'y aurait pas besoin de commutation des lignes TS,ROW,COL
3. la sortie trigger est directement utilisable par le circuit fréquencemètre, donc pas de commutation non plus
4. il ne resterait que les commutations liées au formatage de l'affichage
5. deux possibilités pour le fréquencemètre : à microcontrôleur (le tiroir ne "monte" qu'à 2MHz) ou à compteurs TTL
6. le +5V est utilisé sur le tiroir, donc pas de pb pour le repiquer
7. le +15V serait utilisé pour les relais de commutation de formatage

format de l'affichage
vu que le tiroir ne monte qu'à 2MHz, les formats possibles pourraient être :
_123_Hz
1,23kHz
12,3kHz
_123kHz
1,23MHz
on voit alors qu'on a 4 positions variables :
TS1 : centaines ou blanc
TS2 : centaines, dizaines ou virgule
TS3 : dizaines ou blanc
TS5 : "k", "M" ou blanc
et 3 positions fixes :
TS4 : unités
TS6 : "H"
TS7 : "z"
à noter que les caractères "k" et "z" n'existent pas dans le readout, mais leurs majuscules "K" et "Z"
On peut "viser" une précision d'affichage de 0,1% puisqu'on a 3 chiffres significatifs
La gestion consisterait donc à choisir le format adéquat suivant la valeur obtenue, en particulier si le comptage se fait avec 3 décades genre 7490. Si on suppose qu'on ouvre la porte de comptage pendant exactement 1 seconde :
- calibre 0 : 001 HZ à 999 HZ
- calibre 1 : 1.00KHZ à 9.99KHZ
- calibre 2 : 10.0KHZ à 99.9KHZ
- calibre 3 : 100KHZ à 999KHZ
- calibre 4 : 1.00MHZ à 1.99MHZ
pour chaque calibre, on teste :
- si OV, on fait calibre ++
- si centaines=0 (et pas OV), on fait calibre --

On peut envisager un PIC associé à un compteur à 3 décades :
- le PIC peut RAZ le compteur
- le PIC peut lire le compteur
- le PIC génère la commande de comptage (porte)
- suivant le calibre la durée de cette commande est de 1s, 100ms, 10ms, 1ms ou 100µs
A voir si en associant les décades à des registres suivis de 7441 on ne peut pas directement câbler des résistances sur les TS (ce qui supprimerait les générateurs de courant)